## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24.11.070 | 700 | 0.215 | 0.176 | 0.139 | 80 | 0.876 | 0.472 | 0.519 | 21093.326 | 22937.3089 | 23422.1335 | 27101.8508 | 24679.5612 | 29157.5435
24.11.120 | 1200 | 0.464 | 0.38 | 0.3 | 160 | 1.993 | 1.476 | 1.382 | 27852.109 | 31013.2226 | 31844.3503 | 38152.4373 | 33999.9407 | 41676.4819
24.11.170 | 1700 | 0.713 | 0.584 | 0.461 | 240 | 3.278 | 2.486 | 2.113 | 37853.638 | 42331.8822 | 43509.3132 | 52445.7697 | 46563.0662 | 57438.1662
24.11.220 | 2200 | 0.962 | 0.787 | 0.622 | 320 | 4.32 | 3.493 | 3.015 | 47504.3853 | 53299.7601 | 54823.4944 | 66388.3205 | 58775.41 | 72849.0689
24.11.270 | 2700 | 1.211 | 0.991 | 0.783 | 400 | 5.419 | 4.257 | 3.642 | 55440.9057 | 62553.4112 | 64423.4487 | 78616.6443 | 69273.527 | 86545.7446
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
27.14.070 | 700 | 0.309 | 0.254 | 0.201 | 80 | 1.086 | 0.698 | 0.605 | 25555.7013 | 27581.1497 | 28099.8845 | 32056.3826 | 29152.9344 | 33914.1129
27.14.120 | 1200 | 0.669 | 0.549 | 0.436 | 160 | 2.316 | 1.725 | 1.607 | 34870.393 | 38342.5903 | 39231.8499 | 46014.4181 | 41037.0783 | 49199.0986
27.14.170 | 1700 | 1.029 | 0.845 | 0.67 | 240 | 3.756 | 2.783 | 2.607 | 47643.252 | 52562.1981 | 53821.9825 | 63430.6208 | 56379.3894 | 67942.2516
27.14.220 | 2200 | 1.383 | 1.136 | 0.901 | 320 | 5.048 | 4.203 | 3.604 | 53537.0133 | 59902.7084 | 61533.0176 | 73967.726 | 64842.603 | 79806.3069
27.14.270 | 2700 | 1.743 | 1.431 | 1.135 | 400 | 6.397 | 5.219 | 4.585 | 72311.476 | 80123.92 | 82124.754 | 97385.5325 | 86186.5178 | 104551.0636
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.11.070 | 700 | 0.427 | 0.349 | 0.276 | 80 | 1.238 | 0.837 | 0.736 | 26877.1033 | 29940.0213 | 30668.6328 | 35323.4982 | 33207.317 | 39931.6225
43.11.120 | 1200 | 0.932 | 0.762 | 0.602 | 160 | 2.944 | 2.084 | 1.806 | 37262.3976 | 42513.114 | 43762.1624 | 51741.9317 | 48114.1925 | 59641.5733
43.11.170 | 1700 | 1.437 | 1.175 | 0.928 | 240 | 4.437 | 3.566 | 3.028 | 50979.5776 | 58418.0926 | 60187.5778 | 71492.2509 | 66352.9538 | 82683.4099
43.11.220 | 2200 | 1.941 | 1.588 | 1.254 | 320 | 6.239 | 5.104 | 4.181 | 64351.9124 | 73978.2259 | 76268.1478 | 90897.7248 | 84246.8697 | 105380.4012
43.11.270 | 2700 | 2.446 | 2.001 | 1.58 | 400 | 7.679 | 6.347 | 4.958 | 79592.564 | 91406.676 | 94217.0348 | 112171.5157 | 104009.1025 | 129945.7094
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Материал декоративной решётки | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Сталь секционная | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Окрашенная Ral 9006, 9016, 9005 | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.14.070 | 700 | 0.501 | 0.411 | 0.326 | 80 | 1.453 | 0.986 | 0.87 | 34118.8551 | 37181.773 | 37910.3845 | 42565.2499 | 40449.0688 | 47173.3742
43.14.120 | 1200 | 1.09 | 0.896 | 0.709 | 160 | 3.444 | 2.451 | 2.127 | 49105.3249 | 54356.0414 | 55605.0897 | 63584.859 | 59957.1198 | 71484.5007
43.14.170 | 1700 | 1.68 | 1.379 | 1.094 | 240 | 5.182 | 4.186 | 3.569 | 67600.1507 | 75038.6657 | 76808.1509 | 88112.824 | 82973.5268 | 99303.983
43.14.220 | 2200 | 2.261 | 1.856 | 1.472 | 320 | 7.268 | 5.965 | 4.908 | 86698.8606 | 96325.1741 | 98615.0961 | 113244.6731 | 106593.8179 | 127727.3494
43.14.270 | 2700 | 2.85 | 2.34 | 1.855 | 400 | 8.948 | 7.422 | 5.821 | 102936.8114 | 114750.9234 | 117561.2822 | 135515.763 | 127353.3499 | 153289.9567
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора